吊耳计算书

项目名称：钢梁板式吊耳验算

日期：2026-06-27

设计单位 / 工程：某工程钢梁吊装

核算人员：设计人员

审核人员：审核人员

一、计算简图

本计算基于吊耳双点起吊形式，考虑吊装荷载、吊耳材质与焊缝强度。

二、已知条件

已知条件如下：

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 钢梁吨位 | 40 t |
| 安全系数 | 1.32 |
| 钢丝绳与水平面夹角θ | 45° |
| 耳板厚度t | 30 mm |

三、材质、尺寸及力学性能

构件材质、尺寸和力学性能设计值如下：

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 耳板材质 | Q345 |
| 耳板厚度 t | 30 mm |
| 耳板宽度 B | 256 mm |
| 抗拉强度 f1 | 295 N/mm2 |
| 抗剪强度 f1v | 170 N/mm2 |

四、耳板承载力计算结果及判定

耳板承载力计算结果及判定如下：

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 耳板承载力计算结果 | 满足强度要求 |
| 耳板承载力判定 | 通过 |

五、双面角焊缝承载力计算结果及判定

双面角焊缝承载力计算结果及判定如下：

| 项目 | 数值 / 说明 |
| --- | --- |
| 双面角焊缝承载力计算结果 | 满足强度要求 |
| 双面角焊缝承载力判定 | 通过 |

六、结论

经计算，吊耳和焊缝均满足验算要求。